上海市2022年2月份典型事故通报

# 总体情况

2022年2月份，全市工矿商贸领域共发生生产安全死亡事故10起、死亡16人。

# 2月份典型事故

2月8日，在位于静安区的轨道交通14号线武宁路站地下一层站厅内，上海点之泉实业有限公司1名作业人员在完成检维修作业，通过脚手架下到地面过程中跌落身亡。

2月15日，在浦东新区海徐路1001号的上海外高桥发电有限责任公司内，2号锅炉布袋除尘器A侧发生垮塌，正在下方作业的6名作业人员被埋身亡。

2月18日，在嘉定区丰茂路358号上海巧晨物流有限公司场地内，1名作业人员在装满货物挂车的顶部铺设遮雨布时坠落身亡。

2月22日，在杨浦区长海路399号上海体育学院西北侧老教学楼内，上海业舟贸易有限公司1名作业人员在拆除空调时坠落身亡。

2月26日，在由中铁广州工程局集团有限公司总承包的青浦区沪苏湖铁路五标段项目工地内，3名作业人员在桥墩定型钢模顶部操作平台浇灌混凝土，因钢模倾倒而发生坠落，1人经抢救无效死亡、2人受重伤。

# 历史典型案例

## 广业路399号“2021·2·23”触电事故

### 事故简况：

2021年2月23日13时41分许，在广业路399号内，1名保洁人员使用高压清洗机清洗垃圾房墙体时触电身亡。

### 直接原因：

事发时所用的高压清洗机存在漏电现象，且保洁人员安全意识不强，在发现设备漏电的情况下，仍未采取有效措施排除事故隐患，继续盲目冒险作业。

### 间接原因：

上海伟沃物业管理有限公司对设施设备日常维护保养不到位，事发时所用的接线板未可靠接地；教育培训不到位，员工缺乏对漏电等状况的应急处理能力。上海南侨食品有限公司在现场巡查中未能及时发现和制止盲目冒险作业行为。

### 责任追究：

区应急管理部门对上海伟沃物业管理有限公司予以行政处罚；对上海南侨食品有限公司进行警示约谈。

## 蔡家浜路655号“2021·2·27”高处坠落事故

### 事故简况：

2021年2月27日16时40分许，在蔡家浜路655号5号楼翻建项目内，1名作业人员使用卷扬机进行电梯配件吊装时从5层电梯井临边处坠落身亡。

### 直接原因：

作业人员站在无临边防护措施的电梯井临边搬运电梯配件时，随电梯配件一起坠落至电梯井地下1层。

### 间接原因：

上海志菱电梯工程有限公司未制定有针对性的卷扬机吊装方案，未组织施工人员进行安全教育培训，对吊装现场安全管理不严，未督促施工人员使用安全带等劳动防护用品。

### 责任追究：

区应急管理部门对上海志菱电梯工程有限公司及其法定代表人分别予以行政处罚。

# 风险提示

近期疫情反复，给安全生产工作带来诸多不确定因素。相关单位要充分考虑疫情带来的生产进度、人员调配、现场管控等的影响，认真研究分析本单位在疫情防控条件下可能遇到的风险隐患，加大对留守人员、驻厂工作人员的关心关爱，合理组织生产，减少交叉作业。要严格履行动火、有限空间、高空作业等高风险作业的管控流程，必须具备安全生产条件、落实各项安全防护措施后方可施工，杜绝违章作业、冒险作业。